## E coli
TMDL calculation for e coli
|  |  | design flow | [5 empty] | Geometric Mean
limit/100ml | #/L | #/gal | MGD | #/day | #/year | # x 10^12 |  |  | 1200
126 | 1260 | 4769.1 | 0.01 | 47691000 | 17407215000 | 0.017407 | I81 rest area |  | 1
126 | 1260 | 4769.1 | 0.015 | 71536500 | 26110822500 | 0.026111 | Boonsboro CC |  | 1
126 | 1260 | 4769.1 | 0.0256 | 122088960 | 44562470400 | 0.044562 | Nottoway Co HS |  | 416
126 | 1260 | 4769.1 | 0.04 | 190764000 | 69628860000 | 0.069629 | Piedmont Lagoon |  | 26.5808 | =geo mean
126 | 1260 | 4769.1 | 0.05 | 238455000 | 87036075000 | 0.087036 | Montvale WWTP
126 | 1260 | 4769.1 | 0.3 | 1430730000 | 522216450000 | 0.52222
126 | 1260 | 4769.1 | 0.333 | 1588110300 | 579660259500.0001 | 0.57966 | Hanesbrands
126 | 1260 | 4769.1 | 0.5 | 2384550000 | 870360750000 | 0.87036
1 | 10 | 37.85 | 1 | 37850000 | 13815250000 | 0.013815 | Test math
235 | 2350 | 8894.75 | 0.0124 | 110294900 | 40257638500 | 0.040258 | Gunnoe
126 | 1260 | 4769.1 | 0.0195 | 92997450 | 33944069250 | 0.033944 | Wirtz
126 | 1260 | 4769.1 | 0.039 | 185994900 | 67888138500 | 0.067888 | Wirtz
is WLA incrfease due to expansion less than 10% of total WLA?
| existing WLA |  | expanded WLA |  | difference |  | Total WLA | 10% of total WLA
| 95400000 |  | 238000000 |  | 142600000 |  | 64000000000 | 6400000000

## TSS
TSS allocations:
EL, mg/l | conv f | MGD | EL, kg/d
27 | 3.785 | 0.5 | 51.0975
kg/day | lb/day | lb/yr | ton/yr
1 | 2.2 | 803 | 0.4015
0.53 | 1.166 | 425.59 | 0.2128
0.8 | 1.76 | 642.4 | 0.3212
51 | 112.2 | 40953 | 20.4765
85 | 187 | 68255 | 34.1275
r