## Sheet1
| outfall | ave flow, app | max 30 day ave flow | NH3 | NO3/NO2 | TN | ave loading | loading
|  | MGD | MGD | mg/L | mg/L | mg/L |  | using max 30 ave
[7 empty] | lb/year | lb/year
RCC | 001 | 0.91 | 1.2 | < QL | < QL |  | 0
RCC | 002 |  |  | < QL | < QL |  | 0
RCC | 003 | 0.91 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 831.418 | 1096.3753
RCC | 004 | 0.33 | 1.27 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4623.0493 | 17791.7351
RCC | 005 | 0.57 | 1.27 | 2.1 | 3.85 | 5.95 | 10328.7692 | 23013.2225
RCC | 006 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 15783.2364 | 41901.3329
Example | STP | 0.5 |  | 18.7 |  | 18.7 | 28475.3034 |  | Threshold for determinating if an industry needs the Bay GP
Back calculate concentration from annual load:
step 1, enter annual load in columnH | [6 empty] | 152400
step 2 enter flows: |  |  | 3
step 3 read concentration, mg/L |  |  |  | 16.6804
Note on E8: expected value 34 data points; max = 22.8 mg/l